Информация о готовности жилищно-коммунального хозяйства,

объектов социальной сферы городского округа Навашинский

к осенне-зимнему периоду 2021-2022гг.

1.На территории городского округа функционирует (35 котельных 11 угольных и 24 газовых).Все котельные  округа были подготовлены к отопительному сезону в установленный срок 15 сентября2021 года.

2.Обеспечение топливными ресурсами

|  | Потребность на отопительный сезон (тонн) | % от нормативного запаса |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 415,1 | 100 |
| Дрова, куб. м. | 231,9 | 100 |

3.Выполнение текущего ремонта жилищного фонда в 2021году

| № п/п | Наименование показателя | Объем финансовых средств, (млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2021 | Факт на 15.09.2021 | % выполнения на 15.09.2021 |
| 1 | Текущий ремонт жилищного фонда | 12,80 | 11.26 | 88 |

*работы по текущему ремонту продолжатся до 31.12.2021

4.Выполнение капитального и текущего ремонтовинженерной инфраструктуры в 2021 году

| № п/п | Наименование показателя | Объем финансовых средств, (млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2021 | Факт на 15.09.2021 | % выполнения на 15.09.2021 |
| 1 | Капитальный ремонт | 6,706 | 6,706 | 100 |
| 2 | Текущий ремонт | 5,709 | 5,709 | 100 |
| ИТОГО: | 12,415 | 12,415 | 100 |

5.Промывка и опрессовка внутренней системы отопления (далее – ВСО) многоквартирных домов и социальных объектов, в том числе:

| Тип здания | Количество объектов | Способ проведения промывке и опрессовке ВСО | Количество объектов с выполненной промывкой и опрессовкой ВСО | Процент Актов промывки и опрессовки ВСО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | 215 | гидропневматический | 215 | 100 |
| Социальные объекты | 18 | гидропневматический | 18 | 100 |
| Всего: | 233 |  | 233 | 100 |

6.Количество подготовленных паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период (%), в том числе:

| Тип здания | Количество | Количество подготовленных паспортов готовности | Процент подготовленных паспортов готовности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 215 | 215 | 100 |
| Управляющая компания | 198 | 198 | 100 |
| ТСЖ (ЖСК) | 4 | 4 | 100 |
| Непосредственное управление | 13 | 13 | 100 |

7.Оперативные сведения о собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги:

|  | Собираемость (%) ВСЕГО | Собираемость, с юридических лиц, % | Собираемость, с населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По состоянию на 01.08.2020 | По состоянию на 01.08.2021 | По состоянию на 01.08.2020 | По состоянию на 01.08.2021 | По состоянию на 01.08.2020 | По состоянию на 01.08.2021 |
| Жилищные услуги | 89 | 94 | 90 | 95 | 88 | 95 |
| Коммунальные услуги (Всего): | 92 | 94 | 89 | 94 | 90 | 94 |
| Холодное водоснабжение | 94 | 96 | 95 | 95 | 93 | 94 |
| Водоотведение | 89 | 93 | 91 | 96 | 92 | 95 |
| Отопление | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| Горячее водоснабжение | 95 | 96 | 94 | 95 | 95 | 94 |

8.Подготовка  социальных объектов  к предстоящему отопительному сезону 2021-2022гг.

| п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Объем выполненных работ, в том числе: | Сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы измерения | Объем в натуральном выражение | Объем в стоимостном выражение тыс.руб. |  |  |
| МБУК ЦБС «Навашинская» |
| 1 | Библиотека «Дом Кирсановых» г. Навашино, ул. Советская, д.52 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения - «Мемориальный комплекс: дом, в котором в 1887 - 1903 гг. жила революционерка Кирсанова Клавдия Ивановна» | шт. | 1 | 5 677, 752 | 4 квартал 2021 года | Заключены муниципальные контракты, ведутся ремонтные работы. |
| 2 | Валтовская библиотека, д. Валтово, ул.Советская, д.22; Тешинская библиотека, с.п. Теша, ул. Советская, д.8а; Коробковская библиотека, с.Коробково, ул. Школьная, д.34; Степуринская библиотека, п.Степурино, ул.Школьная,д.21 | Заготовка, доставка, распиловка, колка и уборка дров | куб.м. | 47,63 | 65,015 | август | Работы выполнены в полном объеме |
| 3 | Б.Окуловская библиотека, с. Б.Окулово, ул. Комсомольская, д.7 | Бетонирование пола в котельной и устройство отмосток здания | куб.м. | 10,3 | 200,031 | до 30 сентября 2021 года | Заключен муниципальный контракт, ведутся ремонтные работы |
| Всего: | 5942,798 |  |  |
| МУК «Навашинское СКО» |
| 1 | Валтовский СДК, д. Валтово, ул. Советская, д.22 | Частичный ремонт потолочных перекрытий, текущий ремонт потолка, ремонт освещения, замена окон | кв. м. | 373,5 | 988,427 | июль | Работы выполнены в полном объеме |
| 2 | Ефановский СДК, с. Ефаново, ул. Молодёжная, д.18 | Выполнение работ по ремонту мягкой кровли Ефановского СДК | к в. м. | 723,44 | 1251,795 | август | Работы выполнены в полном объеме |
| 3 | Большеокуловский СДК, с. Б-Окулово, ул. Клубная, д.8а . Поздняковский СДК, с. Поздняково, ул. Богатова, д.59а. Малоокуловский СДК, д. М-Окулово, ул. Пионерская, д.1а Натальинский СДК, с. Натальино, ул. Школьная, д.53 | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в газовых котельных. | ед. | 4 | 10,0 | сентябрь | Работы выполнены в полном объеме |
| 4 | Большеокуловский СДК, с. Б-Окулово, ул. Клубная, д.8а Поздняковский СДК, с. Поздняково, ул. Богатова, д.59а. Малоокуловский СДК, д. М-Окулово, ул. Пионерская, д.1а Натальинский СДК, с. Натальино, ул. Школьная, д.53 | Замеры сопротивления изоляции и заземления газовых котельных. | ед. | 4 | 7,646 | сентябрь | Работы выполнены в полном объеме |
| 5 | Большеокуловский СДК, с. Б-Окулово, ул. Клубная, д.8а Поздняковский СДК, с. Поздняково, ул. Богатова, д.59а. Малоокуловский СДК д. М-Окулово, ул. Пионерская, д.1а Натальинский СДК, с. Натальино, ул. Школьная, д.53 | Проверка средств измерений (газоанализаторов). | шт. | 10 | 23,680 | сентябрь | Работы выполнены в полном объеме |
| 6 | Большеокуловский СДК, с. Б-Окулово, ул. Клубная, д.8а Поздняковский СДК с. Поздняково, ул. Богатова, д.59а. Малоокуловский СДК д. М-Окулово, ул. Пионерская, д.1а. Натальинский СДК, с. Натальино, ул. Школьная, д.53 | Переаттестация операторов газовых котельных. | чел. | 4 | 5,1 | сентябрь | Работы выполнены в полном объеме |
| 7 | Роговский СДК, д. Рогово, ул. Школьная, д.117. Ефановский СДК с. Ефаново, ул. Молодёжная, д.18. Монаковский СДК д. Монаково, ул. Зелёная, д.33б. | Приобретение и поставка угля | т. | 180 | 728,391 | сентябрь | Работы выполнены в полном объеме |
| 8 | Роговский СДК, д. Рогово, ул. Школьная, д.117. Ефановский СДК, с. Ефаново, ул. Молодёжная, д.18. Монаковский СДК, с. Монаково, ул. Зелёная, д.33б. Горицкий ДД, д. Горицы, ул. Советская, д.49. Коробковский СДК, с. Коробково, ул. Школьная, д.34а. Степуринский СДК, п. Степурино, ул. Школьная, д.20. Валтовский СДК, д. Валтово, ул. Советская, д.22. Салавирский СДК, д. Салавирь, ул. Школьная, д.3а. | Заготовка, доставка, распиловка, колка дров | куб. м. | 157,9 | 240,1 | июль-сентябрь | Работы выполнены в полном объеме |
| Всего: | 3255,139 |  |  |
| МУК «ДК» |
| 1 | МУК «ДК» г. Навашино, пл. Ленина, д.9 | Доработка отопительной системы (дополнительная установка труб) | м.п. | 100 | 19,348 | август | Работы выполнены в полном объеме |
| 2 |  | Промывка и опрессовка системы отопления | - | - | - | июль | Работы выполнены в полном объеме |
| Всего: | 19,348 |  |  |
| МБУ ДО «НавашинскаяДШИ» |
| 1 | МБУ ДО «Навашинская ДШИ» г. Навашино, площадь Ленина, дом 8 | Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия, водосточной системы, примыкания и слуховых окон здания МБУ ДО «Навашинская ДШИ» | м2 (слуховые окна – 38,4, стены около слуховых окон – 40, кровля – 120) | 100 | 324,794 | июль | Работы выполнены в полном объеме |
| 2 |  | Ремонт системы отопления актового зала | м2 | 100 | 391,196 | июль | Работы выполнены в полном объеме |
| 3 |  | Промывка и опрессовка системы отопления | - | - | - | июль | Работы выполнены в полном объеме |
| Всего: | 715,99 |  |  |
| МАУ «ФОЦ «Здоровье» |
| 1 | МАУ ФОЦ «Здоровье» г.Навашино, пр. Корабелов, д. 8 | Ревизия: -насосов -вентиляторов -запорной арматуры | шт | 6 8 38 | 1,400 | июль-август | Работы выполнены в полном объеме |
| 2 |  | Частичная замена труб отопления калориферов проточной вентиляции большого зала и бассейна | м | 30 | 30,000 | июль-август | Работы выполнены в полном объеме |
| 3 |  | Замена 4 калориферов проточной вентиляции большого зала и бассейна | шт | 5 | 60,400 | июль-август | Работы выполнены в полном объеме |
| 4 |  | Установка насоса в системе очистки воды бассейна | шт. | 1 | 35,000 | август | Работы выполнены в полном объеме |
| 5 |  | Установка вытяжного вентилятора из туалетов и душевых 1-ого и 2-ого этажей | шт. | 1 | 17,780 | август | Работы выполнены в полном объеме |
| 6 |  | Промывка системы отопления (трубы, калориферы) |  |  |  | август-сентябрь | Работы выполнены в полном объеме |
| Всего: | 144,58 |  |  |
| ИТОГО: | 10077,855 |  |  |

Информация

о выполненных    мероприятиях в период подготовки образовательных организаций г.о. Навашинский к новому 2021-2022 учебному году и осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г.

| 1 | МБОУ «Средняя школа № 4 г. Навашино» | Капитальный ремонт 2-х классных комнат | шт. | Локально-сметный расчет | №1-382,86 №2-382,64 | июль-август | исполнено исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 765,50 |  |  |
| 2 | МБОУ «Большеокуловская средняя школа» | Капитальный ремонт здания школы | _ | Локально-сметные расчеты | 21 266,64 | январь-июль | исполнено |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 21 266, 64 |  |  |
| 3 | МБОУ «Тешинская средняя школа» | Текущий ремонт мягкой кровли | - | Локально-сметный расчет | 598,36 | июль-август | исполнено |
|  |  | Замена оконных блоков | - | Локально-сметный расчет | 250 | июль | исполнено |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 848, 36 |  |  |
| 4 | МБДОУ Детский сад №1 «Василек» | Текущий ремонт мягкой кровли (в Ефановском филиале) | _ | Локально-сметный расчет | 201,05 | июнь | исполнено |
|  |  | Текущий ремонт туалетных комнат (в основном здании) | _ | Локально-сметный расчет | 101,98 | июнь-июль | исполнено |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 303,03 |  |  |
| 5 | МБДОУ Детский сад №3 «Березка» | Замена оконных блоков | _ | Локально-сметный расчет | 107, 59 | июль | исполнено |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 107, 59 |  |  |
| 6 | МБДОУ Детский сад №4 «Ромашка» | Устройство натяжного потолка | _ | Локально-сметный расчет | 37,00 | июль | исполнено |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 37,00 |  |  |
| 7 | МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» | Устройство навеса | - | Локально-сметный расчет | 94,91 | июнь-июль | исполнено |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 94,91 |  |  |
| 8 | МБОУ ДО «ДЮСШ» | Замена оконных блоков | - | Локально-сметный расчет | 98,36 | август | исполнено |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 98,36 |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  | 23 521,39 |  |  |

Основным проблемным вопросом при вхождении в отопительный сезон 2021-2022 гг. является долги ООО «НТЦ» перед АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» за поставленный газ,так по состоянию на 15.09.2021 г. задолженность составляет 12,905 млн.руб.

Контроль за своевременным выполнением работ по подготовке к отопительному сезону жилфонда и инженерных коммуникаций, за целевым использованием материалов и оборудования, расходованием бюджетных средств постоянно осуществлялся Администрацией городского округа Навашинский. В 2021 году проводилось пятнадцать совещаний по подготовке к отопительному периоду.

Вывод: городской округ Навашинский готов к отопительному сезону 2021-2022гг.

Заместитель главы администрации,О.М.Мамоновадиректор департамента